## проект НМЦК (hidden)
Расчет начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ
по строительству:
по объекту «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества Республики Крым» (нежилые помещения литеры А, расположенные по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, пер. Коммунальный, «Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества Республики Крым» (нежилые помещения литеры А, расположенные по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, пер. Коммунальный, д. 7)
Основания для расчета:
| 1. | Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от
| 2 | Заключение государственного автономного учреждения Республики Крым «Государственная строительная экспертиза»" от 13.03.2025 №91-1-1-2-013360-2025
| 3 | Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 9 435 500 руб. в ценах на 4 квартал 2024 года.
(руб.)
№ п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации "квартал" 4 "год" 2024 | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта "месяц" октябрь "год" 2025 | Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительно-монтажные работы | 5482872.67 | 1.0205 | 5595271.5597 | 1 | 5595271.56
2 | Стоимость оборудования | 1175031.96 | 1.0205 | 1199120.1152 | 1 | 1199120.12
3 | Утилизация строительных отходов на полигоне | 22841.3 | 1.0205 | 23309.5466 | 1 | 23309.55
4 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (1 %) | 66807.4593 |  | 68177.0122 |  | 68177.0123
5 | НМЦК без учета НДС (при наличии) | 6747553.3893 |  | 6885878.2338 |  | 6885878.2423
6 | НДС ( 20 %) (при наличии) | 1349510.6779 |  | 1377175.6468 |  | 1377175.6485
7 | НМЦК с учетом НДС (при наличии) | 8097064.0672 |  | 8263053.8805 |  | 8263053.8908
| Уровень цен утверждённой сметной документации | IV квартал 2024 (Декабрь 2024)
| Дата формирования НМЦК | Октябрь 2025
| Начало строительства | Октябрь 2025
| Окончание строительства | Декабрь 2025
| Продолжительность строительства | 3 месяца
1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата
| Январь 2025 / Декабрь 2024 |  | 100,36%
| Февраль 2025 / Январь 2025 |  | 99,08%
| Март 2025 / Февраль 2025 |  | 99,87%
| Апрель 2025 / Март 2025 |  | 98,37%
| Май 2025 / Апрель 2025 |  | 101,01%
| Июнь 2025 / Май 2025 |  | 102,25%
| Июль 2025 / Июнь 2025 |  | 100,57%
| Август 2025 / Июль 2025 |  | 100,57%
| Сентябрь 2025 / Август 2025 |  | 100%
| Октябрь 2025 / Сентябрь 2025 |  | 100%
Итого индекс фактической инфляции:
| 1,0036 * 0,9908 * 0,9987 * 0,9837 * 1,0101 * 1,0225 * 1,0057 * 1,0057 * 1 * 1 |  | 1.0205
2. Расчет индекса прогнозной инфляции
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2025г. (3 месяца/3 месяца) |  | 1

## СК кап.рем. СК пгт. Советский
Приложение №
к государственному контракту
от___________ №___________2025
Проект сметы контракта
на завершение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства:
«Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества Республики Крым» (нежилые помещения литеры А, расположенные по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, пер. Коммунальный, д. 7)»
[12 empty] | ИФИ | понижающ.
№пп | Обоснование |  |  | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | СКРЫТЬ!!! |  | Цена |  | Страна происхождения оборудования | 1.0205 | 1
| Номер сметы | Позиция сметного расчета | [6 empty] | На единицу измерения | Всего
|  | Номер | Обоснование
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9
Основные объекты строительства | [7 empty] | 6657904.63 |  | 6794391.68
в т.ч. Оборудование | [7 empty] | 1175031.96 |  | 1199120.12
Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 4040499.01 |  | 4123329.46
1 | ЛС ЛСР-02-01-01 Поз.: 1-14 |  |  | Устройство кровли
1.1 | ЛСР-02-01-01 | 1 | ГЭСН10-01-002-01 | Установка стропил | м3 | 4.69 | 54876.74 | 257371.92 | 56001.71 | 262648.02
1.2 | ЛСР-02-01-01 | 2 | ГЭСН10-01-082-02 | Укладка по фермам прогонов: из брусьев | м3 | 0.56 | 37734.54 | 21131.34 | 38508.1 | 21564.54
1.3 | ЛСР-02-01-01 | 3 | ГЭСН10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0.44 | 46013.34 | 20245.87 | 46956.61 | 20660.91
1.4 | ЛСР-02-01-01 | 4 | ГЭСН10-01-008-05 | Устройство: карнизов | 100 м2 | 0.2021 | 229855.07 | 46453.71 | 234567.1 | 47406.01
1.5 | ЛСР-02-01-01 | 5 | ГЭСН12-01-034-01 | Устройство обрешетки: сплошной из досок | 100 м2 | 1.0647 | 64230.22 | 68385.92 | 65546.94 | 69787.83
1.6 | ЛСР-02-01-01 | 6 | ГЭСН12-01-037-04 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 | 2.1294 | 78534 | 167230.29 | 80143.95 | 170658.53
1.7 | ЛСР-02-01-01 | 7 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 2.1294 | 151818.72 | 323282.79 | 154931 | 329910.07
1.8 | ЛСР-02-01-01 | 8 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.2347 | 167790.97 | 39380.54 | 171230.68 | 40187.84
1.9 | ЛСР-02-01-01 | 9 | ГЭСН26-02-021-01 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 0.801 | 29375.68 | 23529.92 | 29977.88 | 24012.28
1.10 | ЛСР-02-01-01 | 10 | ГЭСН12-01-032-01 | Монтаж снегозадержателя: уголкового | 100 м | 0.4042 | 26247.13 | 10609.09 | 26785.2 | 10826.58
Водосточная система
1.11 | ЛСР-02-01-01 | 11 | ГЭСН12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 0.4042 | 77567.24 | 31352.68 | 79157.37 | 31995.41
1.12 | ЛСР-02-01-01 | 12 | ГЭСН12-01-035-02 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 4 | 1057.06 | 4228.23 | 1078.73 | 4314.92
1.13 | ЛСР-02-01-01 | 13 | ГЭСН12-01-035-03 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 30 | 1026.21 | 30786.25 | 1047.25 | 31417.5
1.14 | ЛСР-02-01-01 | 14 | ГЭСН12-01-035-01 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 4 | 457.22 | 1828.86 | 466.59 | 1866.36
2 | ЛС ЛСР-02-01-01 Поз.: 15-18 |  |  | Демонтаж кровли
2.1 | ЛСР-02-01-01 | 15 | ГЭСН46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | 100 м2 | 2.1294 | 14781.38 | 31475.46 | 15084.4 | 32120.72
2.2 | ЛСР-02-01-01 | 16 | ГЭСНр58-01-001-01 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 1.0647 | 14978.73 | 15947.85 | 15285.79 | 16274.78
2.3 | ЛСР-02-01-01 | 17 | ГЭСНр58-01-001-04 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов | 100 м2 | 1.0647 | 6807.59 | 7248.04 | 6947.15 | 7396.63
2.4 | ЛСР-02-01-01 | 18 | ГЭСНр58-01-001-03 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 1.0647 | 26237.13 | 27934.67 | 26774.99 | 28507.33
3 | ЛС ЛСР-02-01-01 Поз.: 19-22 |  |  | Окна
3.1 | ЛСР-02-01-01 | 19 | ГЭСН10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0.2513 | 209032.27 | 52529.81 | 213317.43 | 53606.67
3.2 | ЛСР-02-01-01 | 20 | ТЦ_11.3.02.00_50_5042103279_18.12.2024_01_1.1 | Блок оконный KBE 5 кам БЕЛОЕ St Стеклопакеты: 6Т2-20-6, Спецподборы ACT Противовзломность 2 с подоконниками 1750х2050 | шт | 7 | 30395.48 | 212768.36 | 31018.59 | 217130.13
3.3 | ЛСР-02-01-01 | 21 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.1505 | 35498.27 | 5342.49 | 36225.98 | 5452.01
3.4 | ЛСР-02-01-01 | 22 | ГЭСНр58-01-020-01 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.015 | 42168 | 632.52 | 43032.44 | 645.49
4 | ЛС ЛСР-02-01-01 Поз.: 23-26 |  |  | Двери
4.1 | ЛСР-02-01-01 | 23 | ГЭСН09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1.74 | 10758.08 | 18719.06 | 10978.62 | 19102.8
4.2 | ЛСР-02-01-01 | 24 | ГЭСН10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.10865 | 1506599.54 | 163692.04 | 1537484.83 | 167047.73
4.3 | ЛСР-02-01-01 | 25 | ГЭСН10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.317 | 56677.41 | 17966.74 | 57839.3 | 18335.06
Витражи
4.4 | ЛСР-02-01-01 | 26 | ГЭСН09-04-009-04 | Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0.0484 | 2789470.45 | 135010.37 | 2846654.59 | 137778.08
5 | ЛС ЛСР-02-01-01 Поз.: 27-51 |  |  | Полы
Тип 1
5.1 | ЛСР-02-01-01 | 27 | ГЭСН11-01-009-08 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола | 100 м2 | 0.8559 | 39555.12 | 33855.23 | 40366 | 34549.26
5.2 | ЛСР-02-01-01 | 28 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.8559 | 52297.55 | 44761.47 | 53369.65 | 45679.08
5.3 | ЛСР-02-01-01 | 29 | ГЭСН11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.8559 | 22970.41 | 19660.37 | 23441.3 | 20063.41
5.4 | ЛСР-02-01-01 | 30 | ГЭСН06-03-004-14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.08559 | 76812.71 | 6574.4 | 78387.37 | 6709.17
5.5 | ЛСР-02-01-01 | 31 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.8559 | 50580.89 | 43292.18 | 51617.8 | 44179.68
5.6 | ЛСР-02-01-01 | 32 | ГЭСН11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.8559 | 6798.47 | 5818.81 | 6937.84 | 5938.1
5.7 | ЛСР-02-01-01 | 33 | ГЭСН11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0.8559 | 135375.52 | 115867.91 | 138150.72 | 118243.2
5.8 | ЛСР-02-01-01 | 34 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.7988 | 13431.6 | 10729.16 | 13706.95 | 10949.11
Тип 2
5.9 | ЛСР-02-01-01 | 35 | ГЭСН11-01-009-08 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола | 100 м2 | 0.1177 | 39555.23 | 4655.65 | 40366.11 | 4751.09
5.10 | ЛСР-02-01-01 | 36 | ГЭСН11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0.1385 | 94128.66 | 13036.82 | 96058.3 | 13304.07
5.11 | ЛСР-02-01-01 | 37 | ГЭСН11-01-004-04 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0.1385 | 76433.29 | 10586.01 | 78000.17 | 10803.02
5.12 | ЛСР-02-01-01 | 38 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.1177 | 52297.45 | 6155.41 | 53369.55 | 6281.6
5.13 | ЛСР-02-01-01 | 39 | ГЭСН11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.1177 | 22970.35 | 2703.61 | 23441.24 | 2759.03
5.14 | ЛСР-02-01-01 | 40 | ГЭСН06-03-004-14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.01177 | 76812.23 | 904.08 | 78386.88 | 922.61
5.15 | ЛСР-02-01-01 | 41 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.1177 | 50580.8 | 5953.36 | 51617.71 | 6075.4
5.16 | ЛСР-02-01-01 | 42 | ГЭСН11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.1177 | 6798.47 | 800.18 | 6937.84 | 816.58
5.17 | ЛСР-02-01-01 | 43 | ГЭСН11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0.1177 | 559296.69 | 65829.22 | 570762.27 | 67178.72
Тип 3
5.18 | ЛСР-02-01-01 | 44 | ГЭСН11-01-009-08 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола | 100 м2 | 0.147 | 39555.17 | 5814.61 | 40366.05 | 5933.81
5.19 | ЛСР-02-01-01 | 45 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.147 | 52297.62 | 7687.75 | 53369.72 | 7845.35
5.20 | ЛСР-02-01-01 | 46 | ГЭСН11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.147 | 22970.54 | 3376.67 | 23441.44 | 3445.89
5.21 | ЛСР-02-01-01 | 47 | ГЭСН06-03-004-14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.0147 | 76814.97 | 1129.18 | 78389.68 | 1152.33
5.22 | ЛСР-02-01-01 | 48 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.147 | 50580.95 | 7435.4 | 51617.86 | 7587.83
5.23 | ЛСР-02-01-01 | 49 | ГЭСН11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.147 | 6798.5 | 999.38 | 6937.87 | 1019.87
5.24 | ЛСР-02-01-01 | 50 | ГЭСН11-01-047-02 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0.147 | 469838.71 | 69066.29 | 479470.4 | 70482.15
5.25 | ЛСР-02-01-01 | 51 | ГЭСН11-01-039-06 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | 100 м | 0.1481 | 136376.7 | 20197.39 | 139172.42 | 20611.44
6 | ЛС ЛСР-02-01-01 Поз.: 52-62 |  |  | Отделочные работы
Помещения 15,20,21,22,23,24,25
Потолки
6.1 | ЛСР-02-01-01 | 52 | ГЭСН15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1.0991 | 188562.09 | 207248.59 | 192427.61 | 211497.19
Стены
6.2 | ЛСР-02-01-01 | 53 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 3.3538 | 6632.44 | 22243.87 | 6768.41 | 22699.89
6.3 | ЛСР-02-01-01 | 54 | ГЭСН26-01-048-04 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки | 100 м2 | 3.3538 | 58622.37 | 196607.72 | 59824.13 | 200638.17
6.4 | ЛСР-02-01-01 | 55 | ГЭСН15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 3.3538 | 274230.78 | 919715.18 | 279852.51 | 938569.35
6.5 | ЛСР-02-01-01 | 56 | ГЭСН15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 3.3538 | 51856.43 | 173916.1 | 52919.49 | 177481.39
6.6 | ЛСР-02-01-01 | 57 | ГЭСН15-02-019-07 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 | 100 м2 | -3.3538 | 34390.04 | -115337.33 | 35095.04 | -117701.75
6.7 | ЛСР-02-01-01 | 58 | ГЭСН15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 3.3538 | 32397.86 | 108655.93 | 33062.02 | 110883.4
Наружная отделка
6.8 | ЛСР-02-01-01 | 59 | ГЭСН26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 | 0.8963 | 66102.23 | 59247.43 | 67457.33 | 60462
6.9 | ЛСР-02-01-01 | 60 | ГЭСН26-01-048-04 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки | 100 м2 | 0.8963 | 58622.37 | 52543.23 | 59824.13 | 53620.37
6.10 | ЛСР-02-01-01 | 61 | ГЭСН15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0.8963 | 81864.54 | 73375.19 | 83542.76 | 74879.38
6.11 | ЛСР-02-01-01 | 62 | ГЭСН15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0.8963 | 25280.14 | 22658.59 | 25798.38 | 23123.09
7 | ЛС ЛСР-02-01-01 Поз.: 63, 64 |  |  | Пожарная лестница
7.1 | ЛСР-02-01-01 | 63 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.4587 | 7811.23 | 3583.01 | 7971.36 | 3656.46
7.2 | ЛСР-02-01-01 | 64 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.4587 | 3617.79 | 1659.48 | 3691.95 | 1693.5
8 | ЛС ЛСР-02-01-01 Поз.: 65-76 |  |  | Демонтажные работы
8.1 | ЛСР-02-01-01 | 65 | ГЭСНр56-01-001-01 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0.07 | 122461.71 | 8572.32 | 124972.18 | 8748.05
8.3 | ЛСР-02-01-01 | 67 | ГЭСН09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 6.576 | 2304.04 | 15151.34 | 2351.27 | 15461.95
8.9 | ЛСР-02-01-01 | 73 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 25.44 | 1083.88 | 27573.91 | 1106.1 | 28139.18
8.10 | ЛСР-02-01-01 | 74 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 15.1445 | 1357.51 | 20558.84 | 1385.34 | 20980.28
8.11 | ЛСР-02-01-01 | 75 | 15-1 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т | т | 0.4023 | 738.9 | 297.26 | 754.05 | 303.35
8.12 | ЛСР-02-01-01 | 76 | 02-15-1-01-0087 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 87 км | т | 0.4023 | 628.86 | 252.99 | 641.75 | 258.18
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Внутренние сети | [7 empty] | 626564.4 |  | 639408.97
в т.ч. Оборуование | [7 empty] | 289280.23 |  | 295210.47
9 | ЛС ЛСР-02-01-02 Поз.: 1-9 |  |  | Отопление Т1,Т2
Трубопроводы
9.1 | ЛСР-02-01-02 | 1 | ГЭСН16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.258 | 33335.5 | 8600.56 | 34018.88 | 8776.87
9.2 | ЛСР-02-01-02 | 2 | ТЦ_24.3.05.08_23_7722753969_18.12.2024_01_2.1 | VTp. 761 Соединитель с переходом на наружную резьбу 20х3,4/15 VALTEC | шт | 14 | 276.67 | 3873.38 | 282.34 | 3952.76
9.3 | ЛСР-02-01-02 | 3 | ГЭСН16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0.131 | 40982.21 | 5368.67 | 41822.35 | 5478.73
9.4 | ЛСР-02-01-02 | 4 | ГЭСН16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0.243 | 70825.23 | 17210.53 | 72277.15 | 17563.35
9.5 | ЛСР-02-01-02 | 5 | ТЦ_24.3.05.08_23_7722753969_18.12.2024_01_3.1 | VTp. 761 Соединитель с переходом на наружную резьбу 32х5,4/25 VALTEC | шт | 4 | 700 | 2800 | 714.35 | 2857.4
9.6 | ЛСР-02-01-02 | 6 | ГЭСН16-04-006-01 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений | 0.7 | 2316.06 | 1621.24 | 2363.54 | 1654.48
9.7 | ЛСР-02-01-02 | 7 | ГЭСН16-04-006-02 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 100 соединений | 0.22 | 3424.95 | 753.49 | 3495.16 | 768.94
9.8 | ЛСР-02-01-02 | 8 | ГЭСН16-04-006-03 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | 100 соединений | 0.12 | 4186.25 | 502.35 | 4272.07 | 512.65
Гильзы
9.9 | ЛСР-02-01-02 | 9 | ФСБЦ-23.5.02.02-1130 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1.2 | 267.24 | 320.69 | 272.72 | 327.26
10 | ЛС ЛСР-02-01-02 Поз.: 10-29 |  |  | Изоляция
10.1 | ЛСР-02-01-02 | 10 | ГЭСН26-01-017-01 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 6.32 | 4659.24 | 29446.37 | 4754.75 | 30050.02
Арматура на трубопроводах
10.2 | ЛСР-02-01-02 | 11 | ГЭСН18-03-005-01 | Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах | 100 шт | 0.14 | 242981.64 | 34017.43 | 247962.76 | 34714.79
10.3 | ЛСР-02-01-02 | 12 | ГЭСН18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | шт | 7 | 2384.73 | 16693.1 | 2433.62 | 17035.34
10.4 | ЛСР-02-01-02 | 13 | ТЦ_103_91_7704217370_18.12.2024_01_6.1 | Воздухоотводчик автоматический Heizen 1/2" наружная резьба (Оборудование) | шт | 7 | 662.02 | 4634.14 | 675.59 | 4729.13
10.5 | ЛСР-02-01-02 | 14 | ТЦ_59.1.18.09_23_7724452117_05.10.2024_01_7.1 | КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУНЬ СО СПУСКНИКОМ R910S НИКЕЛЬ ДУ 25 РУ35 | шт | 2 | 1609.17 | 3218.34 | 1642.16 | 3284.32
Отопительные приборы
10.6 | ЛСР-02-01-02 | 15 | ГЭСН18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | 100 шт | 0.03 | 951287 | 28538.61 | 970788.38 | 29123.65
10.7 | ЛСР-02-01-02 | 16 | ГЭСН18-03-006-03 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 | 100 шт | 0.04 | 458773.5 | 18350.94 | 468178.36 | 18727.13
10.8 | ЛСР-02-01-02 | 17 | ТЦ_18.5.10.05_91_7456035080_18.12.2024_01_8.1 | Отопительный прибор биметаллический секционный РБМ-500, высота 560 мм, 18 эл. | шт | 3 | 15255 | 45765 | 15567.73 | 46703.19
Источник СО
10.9 | ЛСР-02-01-02 | 18 | ГЭСН18-02-003-01 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 | шт | 1 | 20078.21 | 20078.21 | 20489.81 | 20489.81
10.10 | ЛСР-02-01-02 | 19 | ТЦ_89.1.63.01_23_7722753969_05.10.2024_01_9.1 | Электрический котел BAXI ampera 18 (Оборудование) | шт | 1 | 51654.17 | 51654.17 | 52713.08 | 52713.08
10.11 | ЛСР-02-01-02 | 20 | ГЭСН18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 | 17863.29 | 17863.29 | 18229.49 | 18229.49
10.12 | ЛСР-02-01-02 | 21 | ТЦ_68.1.02.00_91_7704217370_18.12.2024_01_10.1 | Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 EU НС-1595968 (Оборудование) | шт | 1 | 10355.29 | 10355.29 | 10567.57 | 10567.57
10.13 | ЛСР-02-01-02 | 22 | ГЭСНм37-01-002-01 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т | шт | 1 | 20626.02 | 20626.02 | 21048.85 | 21048.85
10.14 | ЛСР-02-01-02 | 23 | ТЦ_68.1.01.00_77_5030075517_18.12.2024_01_11.1 | Расширительный бак/гидроаккумулятор CRW SS 12 л, 10 бар (Оборудование) | шт | 1 | 18511.17 | 18511.17 | 18890.65 | 18890.65
10.15 | ЛСР-02-01-02 | 24 | ГЭСН16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 3 | 2185.93 | 6557.8 | 2230.74 | 6692.22
10.16 | ЛСР-02-01-02 | 25 | ТЦ_18.1.02.00_77_503603557094_08.12.2024_01_12.1 | Задвижка клиновая PN 16, 1 1 4 | шт | 3 | 2153.33 | 6459.99 | 2197.47 | 6592.41
Кондиционирование
10.17 | ЛСР-02-01-02 | 26 | ГЭСН20-06-018-04 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт | компл | 2 | 8649.62 | 17299.23 | 8826.94 | 17653.88
10.18 | ЛСР-02-01-02 | 27 | ТЦ_64.2.03.06_92_9204016809_18.12.2024_01_4.1 | Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-18HN8_22Y (Оборудование) | комплект | 2 | 55323.51 | 110647.02 | 56457.64 | 112915.28
10.19 | ЛСР-02-01-02 | 28 | ГЭСН20-06-018-03 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 4 | 7829.73 | 31318.93 | 7990.24 | 31960.96
10.20 | ЛСР-02-01-02 | 29 | ТЦ_64.2.03.06_92_9204016809_18.12.2024_01_5.1 | Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-07HN8_22Y (Оборудование) | комплект | 4 | 23369.61 | 93478.44 | 23848.69 | 95394.76
Сети электроснабжения | [7 empty] | 498546.45 |  | 508767.52
в т.ч. Оборуование | [7 empty] | 48307.39 |  | 49297.73
11 | ЛС ЛСР-02-01-03 Поз.: 1, 2 |  |  | Демонтажные работы
11.1 | ЛСР-02-01-03 | 1 | ГЭСНр69-01-004-01 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0.3 | 81722.47 | 24516.74 | 83397.78 | 25019.33
11.2 | ЛСР-02-01-03 | 2 | ГЭСНр67-01-004-06 | Демонтаж: электросчетчиков | 100 шт | 0.01 | 25627 | 256.27 | 26152.35 | 261.52
12 | ЛС ЛСР-02-01-03 Поз.: 3-34 |  |  | Электромонтажные работы
12.1 | ЛСР-02-01-03 | 3 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 | 5095.26 | 5095.26 | 5199.71 | 5199.71
12.2 | ЛСР-02-01-03 | 4 | ФСБЦ-20.4.04.04-0016 | Щит учетно-распределительный ЩУРН-3-30з, с замком, IP30, размеры 540х490х165 мм | шт | 1 | 1707.75 | 1707.75 | 1742.76 | 1742.76
12.3 | ЛСР-02-01-03 | 5 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 1 | 899.66 | 899.66 | 918.1 | 918.1
12.4 | ЛСР-02-01-03 | 6 | ФСБЦ-62.5.01.04-0040 | Счетчик электрической энергии, трехфазный, однотарифный с механическим отсчетным устройством, номинальное напряжение 3Х57,7/100 В, номинальный (максимальный) ток 5(7,5) А, класс точности 0,5S (Оборудование) | шт | 1 | 3762.33 | 3762.33 | 3839.46 | 3839.46
12.5 | ЛСР-02-01-03 | 7 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 13 | 1245.58 | 16192.55 | 1271.11 | 16524.43
12.6 | ЛСР-02-01-03 | 8 | ФСБЦ-62.1.05.03-1641 | Устройство защитного отключения 2P, 25 А, 30 мА (Оборудование) | шт | 4 | 855.71 | 3422.84 | 873.25 | 3493
12.7 | ЛСР-02-01-03 | 9 | ФСБЦ-62.1.01.09-1337 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 10 кА, характеристика C (Оборудование) | шт | 3 | 611.03 | 1833.09 | 623.56 | 1870.68
12.8 | ЛСР-02-01-03 | 10 | ТЦ_62.1.01.09_91_7704217370_18.12.2024_01_26.1 | Независимый расцепитель РН 47-29 (Оборудование) | шт | 3 | 1506.19 | 4518.57 | 1537.07 | 4611.21
12.9 | ЛСР-02-01-03 | 11 | ФСБЦ-62.1.01.09-1336 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 10 кА, характеристика C (Оборудование) | шт | 2 | 611.03 | 1222.06 | 623.56 | 1247.12
12.10 | ЛСР-02-01-03 | 12 | ФСБЦ-62.1.01.09-1341 | Выключатель автоматический 1P, 40 А, 10 кА, характеристика C (Оборудование) | шт | 1 | 611.03 | 611.03 | 623.56 | 623.56
12.11 | ЛСР-02-01-03 | 13 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 | 5095.26 | 5095.26 | 5199.71 | 5199.71
12.12 | ЛСР-02-01-03 | 14 | ТЦ_89.1.62.05_91_7704844420_13.11.2024_01_27.1 | Устройство автоматического ввода резерва (АВР) 3ф 63А 422117 NZ7-63S/3 с контроллером (Chint) 1 ЩАП-63 (Оборудование) | шт | 1 | 32688.11 | 32688.11 | 33358.22 | 33358.22
Осветительное электрооборудование (административное здание)
12.13 | ЛСР-02-01-03 | 15 | ГЭСНм08-03-594-01 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт | 0.33 | 86535.3 | 28556.65 | 88309.27 | 29142.06
12.14 | ЛСР-02-01-03 | 16 | ФСБЦ-20.3.03.07-0095 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 45 Вт, световой поток 4200 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм | шт | 30 | 5870.79 | 176123.7 | 5991.14 | 179734.2
12.15 | ЛСР-02-01-03 | 17 | ТЦ_20.3.03.00_78_7842224734_13.11.2024_01_28.1 | Светильник светодиодный ДПО 5030 12Вт 4000K IP65 круг белый | шт | 3 | 665.19 | 1995.57 | 678.83 | 2036.49
12.16 | ЛСР-02-01-03 | 18 | ГЭСНм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0.05 | 97724.2 | 4886.21 | 99727.55 | 4986.38
12.17 | ЛСР-02-01-03 | 19 | ТЦ_20.3.03.00_78_7842224734_13.11.2024_01_29.1 | Светодиодный аварийный светильник постоянного действия ДПА 5042-1 | шт | 3 | 3007.24 | 9021.72 | 3068.89 | 9206.67
12.18 | ЛСР-02-01-03 | 20 | ТЦ_20.3.03.00_91_7704217370_18.12.2024_01_30.1 | Светодиодный аварийный светильник постоянного действия ССА1002 | шт | 2 | 764.17 | 1528.34 | 779.84 | 1559.68
Установочные изделия
12.19 | ЛСР-02-01-03 | 21 | ГЭСНм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.06 | 31643.33 | 1898.6 | 32292.02 | 1937.52
12.20 | ЛСР-02-01-03 | 22 | ФСБЦ-20.4.01.02-1022 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20 | шт | 6 | 103.95 | 623.7 | 106.08 | 636.48
12.21 | ЛСР-02-01-03 | 23 | ГЭСНм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.04 | 32221 | 1288.84 | 32881.53 | 1315.26
12.22 | ЛСР-02-01-03 | 24 | ФСБЦ-20.4.01.02-1026 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 4 | 48.21 | 192.84 | 49.2 | 196.8
12.23 | ЛСР-02-01-03 | 25 | ФСБЦ-20.5.02.11-0001 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт | 0.04 | 7393.25 | 295.73 | 7544.81 | 301.79
12.24 | ЛСР-02-01-03 | 26 | ГЭСНм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.29 | 37848.17 | 10975.97 | 38624.06 | 11200.98
12.25 | ЛСР-02-01-03 | 27 | ФСБЦ-20.4.03.06-1039 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 15 | 113.74 | 1706.1 | 116.07 | 1741.05
12.26 | ЛСР-02-01-03 | 28 | ФСБЦ-20.4.03.05-1025 | Розетка открытого монтажа, стационарная, 63 А, 200-250 В, 2P+PE, IP67 | шт | 1 | 2261.41 | 2261.41 | 2307.77 | 2307.77
12.27 | ЛСР-02-01-03 | 29 | ФСБЦ-20.4.03.06-1034 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 13 | 71.19 | 925.47 | 72.65 | 944.45
12.28 | ЛСР-02-01-03 | 30 | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 35 | 93.66 | 3278.1 | 95.58 | 3345.3
ЩИТ ППУ
12.29 | ЛСР-02-01-03 | 31 | ГЭСНм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 | 8609.55 | 8609.55 | 8786.05 | 8786.05
12.30 | ЛСР-02-01-03 | 32 | ФСБЦ-20.4.04.02-0021 | Щит распределительный навесной ЩРН-9, IP31, размеры 220х300х120 мм | шт | 1 | 958.82 | 958.82 | 978.48 | 978.48
12.31 | ЛСР-02-01-03 | 33 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 2 | 1245.59 | 2491.18 | 1271.12 | 2542.24
12.32 | ЛСР-02-01-03 | 34 | ФСБЦ-62.1.01.09-1099 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C (Оборудование) | шт | 2 | 124.68 | 249.36 | 127.24 | 254.48
13 | ЛС ЛСР-02-01-03 Поз.: 35-45 |  |  | Кабельная продукция
13.1 | ЛСР-02-01-03 | 35 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 2 | 17165.87 | 34331.74 | 17517.77 | 35035.54
13.2 | ЛСР-02-01-03 | 36 | ФСБЦ-24.3.01.02-0022 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм | м | 200 | 12.46 | 2492 | 12.72 | 2544
13.3 | ЛСР-02-01-03 | 37 | ФСБЦ-12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) | 100 шт | 1.5 | 318.05 | 477.08 | 324.57 | 486.86
13.4 | ЛСР-02-01-03 | 38 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1.87 | 6453.81 | 12068.62 | 6586.11 | 12316.03
13.5 | ЛСР-02-01-03 | 39 | ФСБЦ-21.1.06.10-0202 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х10ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.00306 | 604284.31 | 1849.11 | 616672.14 | 1887.02
13.6 | ЛСР-02-01-03 | 40 | ФСБЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.14688 | 66677.29 | 9793.56 | 68044.17 | 9994.33
13.7 | ЛСР-02-01-03 | 41 | ФСБЦ-21.1.06.10-0168 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.0408 | 93947.79 | 3833.07 | 95873.72 | 3911.65
13.8 | ЛСР-02-01-03 | 42 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1.6 | 7683.66 | 12293.86 | 7841.18 | 12545.89
13.9 | ЛСР-02-01-03 | 43 | ФСБЦ-21.9.02.02-3228 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.1632 | 82519 | 13467.1 | 84210.64 | 13743.18
13.10 | ЛСР-02-01-03 | 44 | ГЭСНм08-02-412-05 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0.4 | 14521.58 | 5808.63 | 14819.27 | 5927.71
13.11 | ЛСР-02-01-03 | 45 | ФСБЦ-21.1.06.10-0412 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.0408 | 1040252.45 | 42442.3 | 1061577.63 | 43312.37
АУПСТ | [7 empty] | 242209.85 |  | 247174.95
в т.ч. Оборуование | [7 empty] | 136204.08 |  | 138996.33
14 | ЛС ЛСР-02-01-04 Поз.: 1-24 |  |  | АУПСТ
14.1 | ЛСР-02-01-04 | 1 | ГЭСНм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 2 | 8530 | 17059.99 | 8704.87 | 17409.74
14.2 | ЛСР-02-01-04 | 2 | ТЦ_61.2.06.03_23_9721058155_18.12.2024_01_13.1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Болид Сириус (Оборудование) | шт | 1 | 27268.01 | 27268.01 | 27827 | 27827
14.3 | ЛСР-02-01-04 | 3 | ТЦ_61.2.06.03_77_7702680818_26.09.2024_01_14.1 | Пульт контроля и управления охраннопожарный Болид С2000М (Оборудование) | шт | 1 | 9593.36 | 9593.36 | 9790.02 | 9790.02
14.4 | ЛСР-02-01-04 | 4 | ГЭСНм10-08-001-07 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок линейный | 10 лучей | 0.1 | 4559.3 | 455.93 | 4652.77 | 465.28
14.5 | ЛСР-02-01-04 | 5 | ТЦ_61.2.07.00_91_2312127366_21.09.2024_01_15.1 | Блок индикации с клавиатурой (60 ЗКПС, 2RS485) (Оборудование) | шт | 1 | 16818.88 | 16818.88 | 17163.67 | 17163.67
14.6 | ЛСР-02-01-04 | 6 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 | 1050.34 | 1050.34 | 1071.87 | 1071.87
14.7 | ЛСР-02-01-04 | 7 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_26.09.2024_01_16.1 | Контроллер двухпроводной линии связи Болид С2000-КДЛ (Оборудование) | шт | 1 | 3225.85 | 3225.85 | 3291.98 | 3291.98
14.8 | ЛСР-02-01-04 | 8 | ГЭСНм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1 | 1472 | 1472 | 1502.18 | 1502.18
14.9 | ЛСР-02-01-04 | 9 | ТЦ_61.2.07.00_23_0105074786_21.09.2024_01_17.1 | Блок сигнально-пусковой 4 реле, 220В С2000-СП1 исп. 01 (Оборудование) | шт | 1 | 2906.16 | 2906.16 | 2965.74 | 2965.74
14.10 | ЛСР-02-01-04 | 10 | ГЭСНм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 1 | 7013.08 | 7013.08 | 7156.85 | 7156.85
14.11 | ЛСР-02-01-04 | 11 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_21.09.2024_01_18.1 | Резервированный источник питания, 24В, 1А РИП-24 исп.02 (Оборудование) | шт | 1 | 4932.18 | 4932.18 | 5033.29 | 5033.29
14.12 | ЛСР-02-01-04 | 12 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 | 1050.35 | 2100.69 | 1071.88 | 2143.76
14.13 | ЛСР-02-01-04 | 13 | ТЦ_89.1.62.04_91_7704217370_18.12.2024_01_19.1 | Аккумуляторная батарея 12В, 17Ач (Оборудование) | шт | 2 | 4317.02 | 8634.04 | 4405.52 | 8811.04
14.14 | ЛСР-02-01-04 | 14 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 15 | 1920.43 | 28806.42 | 1959.8 | 29397
14.15 | ЛСР-02-01-04 | 15 | ТЦ_61.2.07.00_91_7704217370_18.12.2024_01_20.1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресный ДИП 34А-03 (Оборудование) | шт | 15 | 1133.44 | 17001.6 | 1156.68 | 17350.2
14.16 | ЛСР-02-01-04 | 16 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | 100 шт | 0.02 | 42893 | 857.86 | 43772.31 | 875.45
14.17 | ЛСР-02-01-04 | 17 | ТЦ_61.2.07.00_77_772861067947_25.09.2024_01_21.1 | Извещатель пожарный ручной адресный с изолятором КЗ ИПР 513-3АМ исп. 01 (Оборудование) | шт | 2 | 937.79 | 1875.58 | 957.01 | 1914.02
14.18 | ЛСР-02-01-04 | 18 | ГЭСНм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) | шт | 2 | 2367.49 | 4734.98 | 2416.02 | 4832.04
14.19 | ЛСР-02-01-04 | 19 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_21.09.2024_01_22.1 | Оповещатель световой "Выход" Молния 12 (Оборудование) | шт | 2 | 288.42 | 576.84 | 294.33 | 588.66
14.20 | ЛСР-02-01-04 | 20 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 3 | 2311.32 | 6933.96 | 2358.7 | 7076.1
14.21 | ЛСР-02-01-04 | 21 | ТЦ_61.2.07.00_91_2312127366_18.12.2024_01_23.1 | Прибор речевого оповещения, 4/8 Ом, 40Вт Рупор исп.03 (Оборудование) | шт | 1 | 40942.79 | 40942.79 | 41782.12 | 41782.12
14.22 | ЛСР-02-01-04 | 22 | ТЦ_61.2.07.00_61_7719840097_21.09.2024_01_24.1 | Акустический модуль АМ «Соната-3Л» (Оборудование) | шт | 2 | 853.45 | 1706.9 | 870.95 | 1741.9
14.23 | ЛСР-02-01-04 | 23 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1 | 2311.33 | 2311.33 | 2358.71 | 2358.71
14.24 | ЛСР-02-01-04 | 24 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_21.09.2024_01_25.1 | Оповещатель свето-звуковой уличный Маяк-24-К (Оборудование) | шт | 1 | 721.89 | 721.89 | 736.69 | 736.69
15 | ЛС ЛСР-02-01-04 Поз.: 25-32 |  |  | Кабельная продукция
15.1 | ЛСР-02-01-04 | 25 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 1.2 | 5343.12 | 6411.74 | 5452.65 | 6543.18
15.2 | ЛСР-02-01-04 | 26 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.1 | 3389.1 | 338.91 | 3458.58 | 345.86
15.3 | ЛСР-02-01-04 | 27 | ФСБЦ-21.1.08.01-0311 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 | 1000 м | 0.102 | 16515.29 | 1684.56 | 16853.85 | 1719.09
15.4 | ЛСР-02-01-04 | 28 | ФСБЦ-21.1.08.01-0153 | Кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 | 1000 м | 0.0306 | 31217.65 | 955.26 | 31857.61 | 974.84
15.5 | ЛСР-02-01-04 | 29 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.1 | 19104.8 | 1910.48 | 19496.45 | 1949.65
15.6 | ЛСР-02-01-04 | 30 | ФСБЦ-20.2.05.04-0022 | Кабель-канал (короб), размеры 15х10 мм | м | 10 | 18 | 180 | 18.37 | 183.7
15.7 | ЛСР-02-01-04 | 31 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 1.2 | 17165.87 | 20599.04 | 17517.77 | 21021.32
15.8 | ЛСР-02-01-04 | 32 | ФСБЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм | м | 120 | 9.41 | 1129.2 | 9.6 | 1152
СКС | [7 empty] | 240255.08 |  | 245180.37
в т.ч. Оборуование | [7 empty] | 168699.17 |  | 172157.49
16 | ЛС ЛСР-02-01-05 Поз.: 1-5 |  |  | Активное оборудование СКС
16.1 | ЛСР-02-01-05 | 1 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 | 1050.35 | 2100.69 | 1071.88 | 2143.76
16.2 | ЛСР-02-01-05 | 2 | ТЦ_61.1.03.03_23_9721058155_30.09.2024_01_64.1 | 16 портовый коммутатор ТР-link TL-SG1016 (Оборудование) | шт | 1 | 4352.04 | 4352.04 | 4441.26 | 4441.26
16.3 | ЛСР-02-01-05 | 3 | ТЦ_61.1.03.03_23_7704301543_26.09.2024_01_65.1 | 16 портовый коммутатор ТР-link TL-SL1218P (Оборудование) | шт | 1 | 21101.04 | 21101.04 | 21533.61 | 21533.61
16.4 | ЛСР-02-01-05 | 4 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 | 1050.34 | 1050.34 | 1071.87 | 1071.87
16.5 | ЛСР-02-01-05 | 5 | ТЦ_62.4.02.01_23_2311360948_26.09.2024_01_66.1 | Источник бесперебойного ИБП Ippon Innova G2 Euro 3000, 3000ВА (Оборудование) | шт | 1 | 67036.57 | 67036.57 | 68410.82 | 68410.82
17 | ЛС ЛСР-02-01-05 Поз.: 6-11 |  |  | Шкафы монтажные
17.1 | ЛСР-02-01-05 | 6 | ГЭСНм10-03-001-01 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг | шт | 1 | 10101.76 | 10101.76 | 10308.85 | 10308.85
17.2 | ЛСР-02-01-05 | 7 | ТЦ_61.1.04.08_61_7719840097_26.09.2024_01_67.1 | Шкаф напольный 19", 15U, 600х350х769 Cobeus SH-05F-15U60/35-R (Оборудование) | шт | 1 | 15786.36 | 15786.36 | 16109.98 | 16109.98
17.3 | ЛСР-02-01-05 | 8 | ГЭСНм08-03-605-01 | Вентилятор | шт | 1 | 1458.38 | 1458.38 | 1488.28 | 1488.28
17.4 | ЛСР-02-01-05 | 9 | ТЦ_61.1.04.09_61_7724794791_26.09.2024_01_68.1 | Вентилятор для установки в настенные шкафы серии SH-05F, WSC-05D Cobeus XD12038A2, 220В, 120х120х38мм (Оборудование) | шт | 1 | 1145.25 | 1145.25 | 1168.73 | 1168.73
17.5 | ЛСР-02-01-05 | 10 | ГЭСНм08-03-591-12 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.01 | 68156 | 681.56 | 69553.2 | 695.53
17.6 | ЛСР-02-01-05 | 11 | ТЦ_25.3.18.01_61_7719840097_26.09.2024_01_69.1 | Блок евророзеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток, фильтр 16А, Cobeus PDU-6P-F-2EU | шт | 1 | 2560.83 | 2560.83 | 2613.33 | 2613.33
18 | ЛС ЛСР-02-01-05 Поз.: 12-25 |  |  | Коммутационное оборудование
18.1 | ЛСР-02-01-05 | 12 | ГЭСНм10-01-001-12 | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях | шт | 2 | 69.26 | 138.51 | 70.68 | 141.36
18.2 | ЛСР-02-01-05 | 13 | ТЦ_61.3.05.03_61_7719840097_26.09.2024_01_70.1 | Патч-панель RJ-45, cat. 5e 24 порта, Cobeus PL-24-Cat.5e Dual IDC (Оборудование) | шт | 2 | 2081.35 | 4162.7 | 2124.02 | 4248.04
18.3 | ЛСР-02-01-05 | 14 | ГЭСНм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1 | 1472 | 1472 | 1502.18 | 1502.18
18.4 | ЛСР-02-01-05 | 15 | ТЦ_61.1.02.01_91_910204344071_26.09.2024_01_71.1 | IP АТС Grandstream UCM6300А (Оборудование) | шт | 1 | 29035.97 | 29035.97 | 29631.21 | 29631.21
18.5 | ЛСР-02-01-05 | 16 | ГЭСНм10-02-030-01 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный | шт | 6 | 891.67 | 5350.01 | 909.95 | 5459.7
18.6 | ЛСР-02-01-05 | 17 | ТЦ_61.1.02.01_61_9723033526_26.09.2024_01_72.1 | IP Телефон Grandstream GRP2602P (Оборудование) | шт | 6 | 4346.54 | 26079.24 | 4435.64 | 26613.84
18.7 | ЛСР-02-01-05 | 18 | ГЭСНм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт | 0.03 | 6344.33 | 190.33 | 6474.39 | 194.23
18.8 | ЛСР-02-01-05 | 19 | ТЦ_20.2.03.13_61_7724794791_26.09.2024_01_73.1 | Полка 19" перфорированная консольная Cobeus SH-J017-1U-200 | шт | 2 | 965.83 | 1931.66 | 985.63 | 1971.26
18.9 | ЛСР-02-01-05 | 20 | ТЦ_20.2.03.13_23_9721058155_26.09.2024_01_74.1 | Направляющие в шкаф Cobeus J05-06-100KG | шт | 1 | 772.5 | 772.5 | 788.34 | 788.34
18.10 | ЛСР-02-01-05 | 21 | ГЭСНм10-04-066-07 | Розетка микрофонная | шт | 6 | 1044.82 | 6268.9 | 1066.24 | 6397.44
18.11 | ЛСР-02-01-05 | 22 | ФСБЦ-20.4.03.03-1023 | Розетка компьютерная RJ-45 для монтажа в кабель-каналы, 1 модуль, 1,5 А, 150 В, цвет белый, IP20 | шт | 6 | 365.28 | 2191.68 | 372.77 | 2236.62
18.12 | ЛСР-02-01-05 | 23 | ГЭСНм10-02-051-01 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м | 100 перемычек | 0.12 | 26739.08 | 3208.69 | 27287.23 | 3274.47
18.13 | ЛСР-02-01-05 | 24 | ТЦ_21.1.04.07_23_7705892151_26.09.2024_01_75.1 | Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2хRJ45/8р8с, неэкранированный зеленый PVC 0.5м Cobeus PC-UTP-RJ45-Cat5e-0.5m-BL | шт | 6 | 72 | 432 | 73.48 | 440.88
18.14 | ЛСР-02-01-05 | 25 | ТЦ_21.1.04.07_61_7726372033_26.09.2024_01_76.1 | Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2хRJ45/8р8с, неэкранированный зеленый PVC 0.5м Cobeus PC-UTP-RJ45-Cat5e-0.5m-GN | шт | 6 | 75.83 | 454.98 | 77.38 | 464.28
19 | ЛС ЛСР-02-01-05 Поз.: 26-36 |  |  | Кабельная продукция
19.1 | ЛСР-02-01-05 | 26 | ГЭСНм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.01155 | 69572.29 | 803.56 | 70998.52 | 820.03
19.2 | ЛСР-02-01-05 | 27 | ФСБЦ-20.2.07.05-1167 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50х50х3000 мм | шт | 5 | 851.53 | 4257.65 | 868.99 | 4344.95
19.3 | ЛСР-02-01-05 | 28 | ФСБЦ-20.2.03.06-0061 | Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длина 3000 мм | шт | 2 | 284.72 | 569.44 | 290.56 | 581.12
19.4 | ЛСР-02-01-05 | 29 | ТЦ_20.2.07.00_77_7702680818_15.11.2024_01_77.1 | Угол вертикальный внутренний 90 гр 50/50 CS90 | шт | 1 | 1676.38 | 1676.38 | 1710.75 | 1710.75
19.5 | ЛСР-02-01-05 | 30 | ТЦ_20.2.07.00_78_5024202968_15.11.2024_01_78.1 | Крышка на угол осн 50L300 толщ 1,2 мм CS90 | шт | 1 | 486.5 | 486.5 | 496.47 | 496.47
19.6 | ЛСР-02-01-05 | 31 | ТЦ_20.2.07.00_23_7705892151_15.11.2024_01_79.1 | Консоль потолочная с осн. 50 мм, BBA | шт | 16 | 483.5 | 7736 | 493.41 | 7894.56
19.7 | ЛСР-02-01-05 | 32 | ТЦ_20.2.07.00_91_7722786153_18.12.2024_01_80.1 | Фланец соединительный 50/50 FR | шт | 3 | 556.3 | 1668.9 | 567.7 | 1703.1
19.8 | ЛСР-02-01-05 | 33 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.2 | 19104.65 | 3820.93 | 19496.3 | 3899.26
19.9 | ЛСР-02-01-05 | 34 | ФСБЦ-20.2.05.04-0024 | Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм | м | 20 | 19.02 | 380.4 | 19.41 | 388.2
19.10 | ЛСР-02-01-05 | 35 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1.4 | 3389.11 | 4744.75 | 3458.59 | 4842.03
19.11 | ЛСР-02-01-05 | 36 | ФСБЦ-21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0.1428 | 35340.2 | 5046.58 | 36064.67 | 5150.03
СКУД | [7 empty] | 559618.83 |  | 571090.94
в т.ч. Оборуование | [7 empty] | 339708.71 |  | 346672.73
20 | ЛС ЛСР-02-01-06 Поз.: 1-21 |  |  | АРМ в составе
20.1 | ЛСР-02-01-06 | 1 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 | 1050.34 | 1050.34 | 1071.87 | 1071.87
20.2 | ЛСР-02-01-06 | 2 | ТЦ_62.4.02.00_91_7704217370_18.12.2024_01_31.1 | Блок бесперебойного питания Ippon Back Basic 850 Euro (Оборудование) | шт | 1 | 5482.51 | 5482.51 | 5594.9 | 5594.9
20.3 | ЛСР-02-01-06 | 3 | ГЭСНм10-10-006-01 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством | шт | 1 | 2810.78 | 2810.78 | 2868.4 | 2868.4
20.4 | ЛСР-02-01-06 | 4 | ТЦ_61.2.07.00_91_7704217370_26.09.2024_01_32.1 | Считыватель контрольный Hikvision DS-K1F100-D8E (Оборудование) | шт | 1 | 4369.31 | 4369.31 | 4458.88 | 4458.88
20.5 | ЛСР-02-01-06 | 5 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_26.09.2024_01_33.1 | Программное обеспечение Базовый модуль ПО SIGUR, с функцией модуля Наблюдение и фотоидентификация», огранич. до 1 000 карт (Оборудование) | шт | 1 | 24075.48 | 24075.48 | 24569.03 | 24569.03
20.6 | ЛСР-02-01-06 | 6 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_26.09.2024_01_34.1 | Программное обеспечение доп. модуль "Учет рабочего времени" ПО "SIGUR (Оборудование) | шт | 1 | 19997.12 | 19997.12 | 20407.06 | 20407.06
20.7 | ЛСР-02-01-06 | 7 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 3 | 1050.34 | 3151.03 | 1071.87 | 3215.61
20.8 | ЛСР-02-01-06 | 8 | ТЦ_61.2.07.00_23_9721058155_26.09.2024_01_35.1 | Коммутатор LAN TCP/IP TP-Link LS1008G (Оборудование) | шт | 1 | 1355 | 1355 | 1382.78 | 1382.78
20.9 | ЛСР-02-01-06 | 9 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_26.09.2024_01_36.1 | Сетевой контроллер Sigur E510 (Оборудование) | шт | 2 | 38624.67 | 77249.34 | 39416.48 | 78832.96
20.10 | ЛСР-02-01-06 | 10 | ГЭСНм10-10-006-01 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством | шт | 7 | 2810.77 | 19675.38 | 2868.39 | 20078.73
20.11 | ЛСР-02-01-06 | 11 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_26.09.2024_01_37.1 | Считыватель Sigur MR100 Lite (MR1) (Оборудование) | шт | 7 | 17288.33 | 121018.31 | 17642.74 | 123499.18
20.12 | ЛСР-02-01-06 | 12 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | 100 шт | 0.14 | 42892.86 | 6005 | 43772.16 | 6128.1
20.13 | ЛСР-02-01-06 | 13 | ТЦ_61.2.07.00_61_7719840097_26.09.2024_01_38.1 | Кнопка выход Tantos Выход (пластик) (Оборудование) | шт | 7 | 69.15 | 484.05 | 70.57 | 493.99
20.14 | ЛСР-02-01-06 | 14 | ТЦ_61.2.07.00_91_2312127366_26.09.2024_01_39.1 | Замок электромагнитный для установки на легкие деревянные и пластиковые двери AL-150 Premium (Оборудование) | шт | 5 | 8028.53 | 40142.65 | 8193.11 | 40965.55
20.15 | ЛСР-02-01-06 | 15 | ТЦ_61.2.07.00_91_7704217370_18.12.2024_01_40.1 | Замок электромагнитный для установки наметаллические двери AL-300 12V Premium (Оборудование) | шт | 2 | 9612.31 | 19224.62 | 9809.36 | 19618.72
20.16 | ЛСР-02-01-06 | 16 | ГЭСН09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 7 | 1398.37 | 9788.61 | 1427.04 | 9989.28
20.17 | ЛСР-02-01-06 | 17 | ТЦ_01.7.04.01_91_7704217370_18.12.2024_01_41.1 | Дверной доводчик DORMA TS-68 | шт | 7 | 2625 | 18375 | 2678.81 | 18751.67
20.18 | ЛСР-02-01-06 | 18 | ГЭСНм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 2 | 7013.09 | 14026.17 | 7156.86 | 14313.72
20.19 | ЛСР-02-01-06 | 19 | ТЦ_62.4.02.00_91_7704217370_18.12.2024_01_42.1 | Источник резервного питания СКАТ 1200У (Оборудование) | шт | 2 | 11396.81 | 22793.62 | 11630.44 | 23260.88
20.20 | ЛСР-02-01-06 | 20 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 | 1050.35 | 2100.69 | 1071.88 | 2143.76
20.21 | ЛСР-02-01-06 | 21 | ТЦ_89.1.62.04_61_7814439103_21.09.2024_01_43.1 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач (Оборудование) | шт | 2 | 1758.35 | 3516.7 | 1794.4 | 3588.8
21 | ЛС ЛСР-02-01-06 Поз.: 22-28 |  |  | Кабельная продукция
21.1 | ЛСР-02-01-06 | 22 | ГЭСНм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м | 2.9 | 46168.76 | 133889.39 | 47115.22 | 136634.14
21.2 | ЛСР-02-01-06 | 23 | ФСБЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.0102 | 54020.59 | 551.01 | 55128.01 | 562.31
21.3 | ЛСР-02-01-06 | 24 | ФСБЦ-21.2.03.03-0101 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 3х1,5 | 1000 м | 0.051 | 64938.04 | 3311.84 | 66269.27 | 3379.73
21.4 | ЛСР-02-01-06 | 25 | ФСБЦ-21.2.03.08-0012 | Шнур ШВВП 2х0,75-380 | 1000 м | 0.0612 | 15533.17 | 950.63 | 15851.6 | 970.12
21.5 | ЛСР-02-01-06 | 26 | ФСБЦ-21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0.051 | 35340.2 | 1802.35 | 36064.67 | 1839.3
21.6 | ЛСР-02-01-06 | 27 | ФСБЦ-21.1.08.01-0009 | Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5 | 1000 м | 0.0612 | 10243.46 | 626.9 | 10453.45 | 639.75
21.7 | ЛСР-02-01-06 | 28 | ТЦ_21.1.08.01_91_2312127366_18.12.2024_01_44.1 | Кабель сигнальный КСПВ 8х0,5 | м | 61.2 | 29.33 | 1795 | 29.93 | 1831.72
СОС | [7 empty] | 223374.76 |  | 227953.89
в т.ч. Оборуование | [7 empty] | 53809.71 |  | 54912.73
22 | ЛС ЛСР-02-01-07 Поз.: 1-21 |  |  | Оборудование
22.1 | ЛСР-02-01-07 | 1 | ГЭСНм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1 | 8530 | 8530 | 8704.87 | 8704.87
22.2 | ЛСР-02-01-07 | 2 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_26.09.2024_01_45.1 | Пульт контроля и управления охраннопожарный Болид С2000М (Оборудование) | шт | 1 | 9593.36 | 9593.36 | 9790.02 | 9790.02
22.3 | ЛСР-02-01-07 | 3 | ГЭСНм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1 | 5687.8 | 5687.8 | 5804.4 | 5804.4
22.4 | ЛСР-02-01-07 | 4 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_26.09.2024_01_46.1 | Блок индикации с клавиатурой Болид С2000-БКИ (Оборудование) | шт | 1 | 6092.54 | 6092.54 | 6217.44 | 6217.44
22.5 | ЛСР-02-01-07 | 5 | ГЭСНм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1 | 8530 | 8530 | 8704.87 | 8704.87
22.6 | ЛСР-02-01-07 | 6 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_26.09.2024_01_47.1 | Контроллер двухпроводной линии связи Болид С2000-КДЛ (Оборудование) | шт | 1 | 3225.85 | 3225.85 | 3291.98 | 3291.98
22.7 | ЛСР-02-01-07 | 7 | ГЭСНм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1 | 1472 | 1472 | 1502.18 | 1502.18
22.8 | ЛСР-02-01-07 | 8 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_26.09.2024_01_48.1 | Блок сигнально-пусковой Болид С2000-СП1/220 (Оборудование) | шт | 1 | 2532.53 | 2532.53 | 2584.45 | 2584.45
22.9 | ЛСР-02-01-07 | 9 | ГЭСНм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 1 | 7013.08 | 7013.08 | 7156.85 | 7156.85
22.10 | ЛСР-02-01-07 | 10 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_26.09.2024_01_49.1 | Резервированный источник питания Болид РИП-12 исп.05 (Оборудование) | шт | 1 | 7564.7 | 7564.7 | 7719.78 | 7719.78
22.11 | ЛСР-02-01-07 | 11 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 | 1050.34 | 1050.34 | 1071.87 | 1071.87
22.12 | ЛСР-02-01-07 | 12 | ТЦ_89.1.62.04_61_7814439103_21.09.2024_01_50.1 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач (Оборудование) | шт | 1 | 1758.35 | 1758.35 | 1794.4 | 1794.4
22.13 | ЛСР-02-01-07 | 13 | ГЭСНм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | шт | 7 | 6472.71 | 45308.97 | 6605.4 | 46237.8
22.14 | ЛСР-02-01-07 | 14 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_26.09.2024_01_51.1 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК (Оборудование) | шт | 7 | 1335.33 | 9347.31 | 1362.7 | 9538.9
22.15 | ЛСР-02-01-07 | 15 | ГЭСНм10-08-003-02 | Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | шт | 6 | 4292.39 | 25754.32 | 4380.38 | 26282.28
22.16 | ЛСР-02-01-07 | 16 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_26.09.2024_01_52.1 | Акустический охранный адресный извещатель С2000-СТ (Оборудование) | шт | 6 | 1111.68 | 6670.08 | 1134.47 | 6806.82
22.17 | ЛСР-02-01-07 | 17 | ГЭСНм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 15 | 958.65 | 14379.72 | 978.3 | 14674.5
22.18 | ЛСР-02-01-07 | 18 | ТЦ_61.2.07.00_77_9718159820_26.09.2024_01_53.1 | Извещатель адресный магнитоконтактный охранный С2000-СМК (Оборудование) | шт | 13 | 349.98 | 4549.74 | 357.15 | 4642.95
22.19 | ЛСР-02-01-07 | 19 | ТЦ_61.2.07.00_77_7702680818_26.09.2024_01_54.1 | Извещатель адресный магнитоконтактный охранный С2000-СМК для металлических дверей С2000-СМК Эстет (Оборудование) | шт | 2 | 866.98 | 1733.96 | 884.75 | 1769.5
22.20 | ЛСР-02-01-07 | 20 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | 100 шт | 0.01 | 42889 | 428.89 | 43768.22 | 437.68
22.21 | ЛСР-02-01-07 | 21 | ТЦ_61.2.07.00_77_7720813309_26.09.2024_01_55.1 | Оповещатель комбинированный УСС-СМ-12 (Оборудование) | шт | 1 | 741.29 | 741.29 | 756.49 | 756.49
23 | ЛС ЛСР-02-01-07 Поз.: 22-27 |  |  | Кабельная продукция
23.1 | ЛСР-02-01-07 | 22 | ГЭСНм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м | 0.9 | 46168.74 | 41551.87 | 47115.2 | 42403.68
23.2 | ЛСР-02-01-07 | 23 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.3 | 3389.03 | 1016.71 | 3458.51 | 1037.55
23.3 | ЛСР-02-01-07 | 24 | ФСБЦ-21.1.08.01-0082 | Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 1х2х0,75 | 1000 м | 0.102 | 18127.55 | 1849.01 | 18499.16 | 1886.91
23.4 | ЛСР-02-01-07 | 25 | ФСБЦ-21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0.0204 | 35340.2 | 720.94 | 36064.67 | 735.72
23.5 | ЛСР-02-01-07 | 26 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.3 | 19104.67 | 5731.4 | 19496.32 | 5848.9
23.6 | ЛСР-02-01-07 | 27 | ФСБЦ-20.2.05.04-0022 | Кабель-канал (короб), размеры 15х10 мм | м | 30 | 18 | 540 | 18.37 | 551.1
Система охранного телевидения | [7 empty] | 226836.25 |  | 231485.58
в т.ч. Оборуование | [7 empty] | 139022.67 |  | 141872.64
24 | ЛС ЛСР-02-01-08 Поз.: 1-18 |  |  | Оборудование
24.1 | ЛСР-02-01-08 | 1 | ГЭСНм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: наружная | 10 шт | 0.3 | 34431.9 | 10329.57 | 35137.75 | 10541.33
24.2 | ЛСР-02-01-08 | 2 | ТЦ_61.3.01.01_61_7719840097_25.09.2024_01_56.1 | IP-видеокамера цветная уличная Dahua DH-IPC-HFW3441EP-S-0280BS2 (Оборудование) | шт | 3 | 9309.56 | 27928.68 | 9500.41 | 28501.23
24.3 | ЛСР-02-01-08 | 3 | ГЭСНм10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: внутренняя | 10 шт | 0.1 | 21269.2 | 2126.92 | 21705.22 | 2170.52
24.4 | ЛСР-02-01-08 | 4 | ТЦ_61.3.01.01_77_7728888578_26.09.2024_01_57.1 | IP-видеокамера цветная внутренняя Dahua DH-IPC-HDW2431TP-AS0280 (Оборудование) | шт | 1 | 9942.9 | 9942.9 | 10146.73 | 10146.73
24.5 | ЛСР-02-01-08 | 5 | ГЭСНм10-04-087-14 | Устройство цифровой регистрации | устройство | 1 | 8912.41 | 8912.41 | 9095.11 | 9095.11
24.6 | ЛСР-02-01-08 | 6 | ТЦ_61.1.03.03_91_7704217370_18.12.2024_01_58.1 | IP-видеорегистратор 16 канальный Dahua DHI-NVR4216-4KS3 (Оборудование) | шт | 1 | 19274.38 | 19274.38 | 19669.5 | 19669.5
24.7 | ЛСР-02-01-08 | 7 | ГЭСНм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 1 | 1313.92 | 1313.92 | 1340.86 | 1340.86
24.8 | ЛСР-02-01-08 | 8 | ТЦ_61.1.03.03_92_7701718635_18.12.2024_01_59.1 | Удаленное рабочее место для работы с регистраторами TRASSIR MiniClient (Оборудование) | шт | 1 | 35128.21 | 35128.21 | 35848.34 | 35848.34
24.9 | ЛСР-02-01-08 | 9 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 | 1050.34 | 1050.34 | 1071.87 | 1071.87
24.10 | ЛСР-02-01-08 | 10 | ТЦ_61.1.03.03_23_2308007387_26.09.2024_01_60.1 | Коммутатор 16 портовый AT-NS-16P2G-1GS150 (F) (Оборудование) | шт | 1 | 12810.23 | 12810.23 | 13072.84 | 13072.84
24.11 | ЛСР-02-01-08 | 11 | ГЭСНм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 1 | 1313.92 | 1313.92 | 1340.05 | 1340.05
24.12 | ЛСР-02-01-08 | 12 | ТЦ_61.3.05.02_23_7743553167_26.09.2024_01_61.1 | Монитор 23.8" Монитор AOC 24B2XH черный (Оборудование) | шт | 1 | 8771.51 | 8771.51 | 8951.32 | 8951.32
24.13 | ЛСР-02-01-08 | 13 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | шт | 4 | 567.95 | 2271.79 | 579.59 | 2318.36
24.14 | ЛСР-02-01-08 | 14 | ФСБЦ-20.5.02.04-0008 | Коробки ответвительные с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размеры 80х80х40 мм, цвет серый | 10 шт | 0.4 | 589.65 | 235.86 | 601.74 | 240.7
24.15 | ЛСР-02-01-08 | 15 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт | 0.08 | 10983.5 | 878.68 | 11208.66 | 896.69
24.16 | ЛСР-02-01-08 | 16 | ТЦ_22.1.02.04_23_7705892151_26.09.2024_01_62.1 | Коннектор RJ-45 | шт | 8 | 5 | 40 | 5.1 | 40.8
24.17 | ЛСР-02-01-08 | 17 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 | 1050.35 | 2100.69 | 1071.88 | 2143.76
24.18 | ЛСР-02-01-08 | 18 | ТЦ_61.1.03.03_91_7704217370_18.12.2024_01_63.1 | Жесткий диск 6 Tb Seagate SkyHawk [ST6000VX001] (Оборудование) | шт | 2 | 12583.38 | 25166.76 | 12841.34 | 25682.68
25 | ЛС ЛСР-02-01-08 Поз.: 19, 20 |  |  | Кабельная продукция
25.1 | ЛСР-02-01-08 | 19 | ГЭСНм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м | 1.15 | 46168.76 | 53094.07 | 47115.22 | 54182.5
25.2 | ЛСР-02-01-08 | 20 | ФСБЦ-21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0.1173 | 35340.24 | 4145.41 | 36064.71 | 4230.39
Прочие работы
26 | Расчет | 1 |  | Утилизация строительных отходов на полигоне от демонтажных работ | т | 25.44 | 897.85 | 22841.304 | 916.256 | 23309.55
Проектно-изыскательские работы
|  |  |  | Итого, руб. |  |  |  | 6680745.934 |  | 6817701.23
в том числе:
|  |  |  | Строительно-монтажные работы, руб. |  |  |  | 5482872.67 |  | 5595271.56
|  |  |  | Оборудование, руб. |  |  |  | 1175031.96 |  | 1199120.12
|  |  |  | Прочие работы, руб. |  |  |  | 22841.304 |  | 23309.55
|  |  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (1%) |  |  |  | 66807.4593 |  | 68177.0123
|  |  |  | Итого без НДС, руб |  |  |  | 6747553.3933 |  | 6885878.2423
|  |  |  | Сумма НДС - 20%, руб. |  |  |  | 1349510.68 |  | 1377175.65
|  |  |  | НМЦК с НДС, руб. |  |  |  | 8097064.0733 |  | 8263053.8923
|  | Главный специалист ОКС№2 ДСО |  |  | Н.В. Гаврилова
( подпись, инициалы, фамилия)
|  | Начальник ОКС №4 ДСО |  |  | А.А. Бунин
(подпись, инициалы, фамилия)